**湖南石化职院2019年下学期应急疏散演练暨灭火演练活动方案**

院属各单位：

为深入贯彻《中华人民共和国消防法》、《消防安全责任制实施办法》和公安部第61号令《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》等消防法规，按照政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与的原则，坚持党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责，进一步健全学院消防安全责任制。学院保卫处紧紧围绕“关注消防，平安你我”这一主题，积极发动全院师生关注消防安全，学习消防知识，参与消防工作，全面提升学院抗御火灾的能力，真正实现“人人受到宣传教育，人人增强防范意识，人人掌握基本常识”的目标，进一步加强全院师生消防安全 “四个能力”建设。按照“平安高校”建设和年度综治考评工作的要求，为做好本次我院应急疏散演练暨灭火演练活动，现将有关事项通知如下。

**一、成立应急疏散演练暨灭火演练活动工作领导小组**

顾 问：雷放华

组 长：何子明

副组长：孙 雷 王 智

成员：各单位党、政负责人

领导小组下设活动办公室

主任：湛 佳（兼）

成员：各二级学院综合办主任、学工办主任、辅导员（班主任），学生处、保卫处全体成员。

**二、演练活动相关安排**

1、时间：2019年11月8日上午9点40分

9点38分放烟雾弹，9点40分拉响演练警报声。

2、地点：应急疏散演练：各上课班级教室

应急疏散演练集合点：操场（各二级学院按运动会开幕式位置集合整队）

徒手单人心肺复苏术科目演示：操场

灭火演练：操场

3、人员：本部全体在校师生。

4、演练具体内容为：当发生紧急情况时，有序组织学生从1号教学楼、2号教学楼、实训楼、图书馆、学生宿舍等各场所紧急疏散师生到操场空旷安全处。

5、疏散演练楼栋楼梯口责任单位：

一教学楼：由经管信息学院负责；保卫处彭志刚、朱峰负责；

二教学楼：石化工程学院负责；保卫处郭超、万坤昊负责；

实训楼：机电工程学院负责；保卫处李爱斌、张威负责；

6、疏散原则：各楼栋按1、2、3、4、5、6、7层有序进行疏散。

7、疏散路径：以1号教学楼、2号教学楼、实训楼为实战现场，要求各楼栋责任单位在每层楼梯口安排专人疏导，按以上疏散原则逐层放行，确保疏散秩序与安全，杜绝拥挤踩踏事故发生。

一教学楼：各楼层01—02教室从东侧安全出口疏散，03—06教室从中间安全出口疏散，07—08教室从西侧安全出口疏散。

二教学楼：各楼层01—03教室从东侧安全出口疏散，04—09从西侧安全出口疏散。

实验楼：各楼层01—02教室从西侧安全出口疏散，03—06教室从中间安全出口疏散，07—08教室从东侧安全出口疏散。

8、准备相关器材：急救用床、假人、烟雾弹、油桶、柴油、木柴、干粉灭火器等由保卫处负责。

**三、演练活动工作要求**

1、为达到此次消防演练目的，各二级学院要在周四晚前组织召开班级专题班会，一是要求学生要认真参与，在疏散演练过程中要注意楼梯安全、不追赶打闹；二是要求学生在疏散演练过程中每人可以准备一条小毛巾，在撤离过程中要有弯背、捂鼻、双手护头等动作；三是疏散演练完后全体同学到操场进行集合（各二级学院按运动会开幕式位置集合整队），进行徒手单人心肺复苏术科目演示和灭火演练；四是要求学生在徒手单人心肺复苏术科目演示和灭火演练过程中要认真听老师讲解急救知识和灭火器的使用方法和灭火要领；五是根据现场实际组织学生参与灭火演练活动。

2、疏散演练和灭火演练各二级学院书记、辅导员、班主任老师要积极参与，认真组织，做好各楼栋楼梯口疏散引导工作。

3、演练警报声响起时上课教师要立即停止授课，并组织任课班级学生按照以上疏散原则有序组织疏散。

4、各单位要高度重视此次演练活动，精心组织，积极参与，认真做好宣传发动和相关准备工作，确保演练活动圆满完成。教务处、学生处、保卫处、各二级学院党政领导一定要到教学楼、实训楼、操场进行现场监督。

湖南石油化工职业技术学院

2019年11月6日